ИНСТРУКЦИЯ

о порядке установки и эксплуатации индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, электроснабжения

1. Собственник помещения принимает решение об установке индивидуального прибора учета, заполняет заявление об установке счетчика и подает его в управляющую организацию.

2. Управляющая компания предоставляет собственнику помещения технические условия на установку прибора учета.

3. Собственник помещения приобретает счетчик, в соответствии с собственными потребностями, материальными возможностями и техническими условиями.

4. Собственник помещения самостоятельно принимает решение о выборе и привлечении  организации на установку ИПУ с предоставлением данной организации технических условий.

5. Стоимость установки индивидуальных приборов учета оплачивается потребителем самостоятельно

6. Собственник помещения подает заявку в ресурсоснабжающую организацию на опломбировку и ввод индивидуальных приборов учета в эксплуатацию.

7. Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой его установки, с подписанием двухстороннего акта ввода в эксплуатацию, с показаниями приборов учета на момент подписания акта, при этом управляющая компания, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора в эксплуатацию, осуществляет расчет платы за соответствующий вид коммунальной услуги  исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета.

Ввод прибора учета в эксплуатацию в данном случае, осуществляется ресурсоснабжающей организацией без взимания платы.

8. Оплата коммунальных услуг производится по показаниям индивидуальных приборов учета, начиная с момента подписания акта приемки прибора в эксплуатацию.

9. Собственник обязан ежемесячно до 26 числа снимать и передавать показания индивидуальных приборов учета в управляющую компанию любым из возможных способов (предоставить лично в офис управляющей компании заполненный бланк, передать по телефону).

10. При фиксации количества потребляемых ресурсов указываются только целые значения единиц измерения.

11. Оплата за потребленные коммунальные ресурсы производится в соответствии с фактическими показаниям индивидуальных приборов учета с учетом действующих на момент оплаты тарифов на энергоресурсы, объема потребленных в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

12. Эксплуатация, ремонт и замена приборов учета осуществляются в соответствии с технической документацией. Межповерочный интервал указан в паспорте изготовителя прибора